**Прайс лист на основные услуги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Описание** | **ед. измерения** | **Стоимость** |
| Отопление | | | | |
| 1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 7000 |
| 2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 7000 |
| 3 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 11000 |
| 4 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 6000 |
| 5 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 6 500 |
| 6 | Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 1000 |
| 7 | Монтаж расширительного бака | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 1500 |
| 8 | Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | 2500 |
| 9 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка коллекторадля насосных групп | шт. | 900 |
| 10 | Монтаж насосной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | от 2500 |
| 11 | Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 2 000 |
| 12 | Установка манометра | Установка, подключение к системе | шт. | 300 |
| 13 | Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2500 |
| 14 | Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2500 |
| 15 | Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | 2000 |
| 16 | Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, демпферной ленты, полиэтиленовой пленки, сетки МАК, укладка труб | м2 | 400 |
| 17 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 1 000 |
| 18 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба (кирпич, пеноблок), установка | шт. | от 4000 |
| 19 | Монтаж коллектора отопления | Установка, подключение к системе отопления | шт. | от 400 |
| 20 | Монтаж подходящих концов к коллектору | Подключение труб радиаторного отопления или теплого пола к коллектору | шт. | 250 |
| 21 | Монтаж комнатного терморегулятора | Установка | шт. | от 1 000 |
| 22 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | Установка | шт. | от 500 |
| 23 | Укладка труб системы отопления | Монтаж (разводка) трубыв утеплителе или гофре от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | 190 |
| 24 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубы в утеплителеот коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 400 |
| 25 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 600 |
| 26 | Монтаж утеплителя на трубу | Изоляция труб | м.п. | 30 |
| 27 | Опрессовка системы радиаторногоотопления | Подача давления в систему, первичное обезвоздушивание, проверка соединений | шт. | 1500 |
| 28 | Опрессовка системы теплый пол | Подача давления в систему, проверка соединений, балансировка петель теплого пола | шт. | 1500 |
| 29 | Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 400 |
| 30 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 800 |
| Водоснабжение | | | | |
| 1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 1400 |
| 2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1500 |
| 3 | Разводка холодного и горячего водоснабжения | Монтаж системы водоснабжения (без магистралей) (точка) | т. | 1 500 |
| 4 | Монтаж магистралей ХВС и ГВС | Монтаж трубы в изоляции от источника до места разводки | м.п. | от 190 |
| 5 | Монтаж труб системы ХВС, ГВС в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж трубы в изоляцииот источника до места разводки | м.п. | от 400 |
| 6 | Монтаж труб системы ХВС, ГВС в штробе (бетон) | Штробление, монтаж трубы в изоляции от источника до места разводки | м.п. | от 600 |
| 7 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 2500 |
| 8 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 3 500 |
| 9 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 3 500 |
| 10 | Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000 |
| 11 | Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1500 |
| 12 | Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 1500 |
| 13 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 800 |
| 14 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1500 |
| 15 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500 |
| 16 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 300 |
| 17 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
| 18 | Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 200 |
| 19 | Устройство утеплителя труб | Укладка труб в термофлекс | м.п. | 30 |
| 20 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 700 |
| 21 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 500 |
| 22 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
| Канализация | | | | |
| 1 | Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 700 |
| 2 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением |  |  |
|  |  | диаметр до 50 | м.п. | 200 |
|  |  | диаметр от 50 до 110 | м.п. | 450 |
|  |  | диаметр более 110 | м.п. | индивидуально |
| 3 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением |  |  |
|  |  | диаметр до 50 | м.п. | от 400 |
|  |  | диаметр от 50 до 110 | м.п. | от 800 |
|  |  | диаметр более 110 | м.п. | индивидуально |
| 4 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) | Укладка труб с раструбным соединением |  |  |
|  |  | диаметр до 50 | м.п. | от 800 |
|  |  | диаметр от 50 до 110 | м.п. | от 1400 |
|  |  | диаметр более 110 | м.п. | индивидуально |
| 5 | Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | шт. | 1500 |
| 6 | Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 1 000 |
| 7 | Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 600 |
| 8 | Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | 3000 |
| 9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 2 000 |
| 10 | Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
| 11 | Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | | | | |
| 1 | Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 1 000 |
| 2 | Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | 3500 |
| 3 | Установка смесителя на ванну | Установка, подключение | шт. | 500 |
| 4 | Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | 500 |
| 5 | Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | 3500 |
| 6 | Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 400 |
| 7 | Установка смесителя в душевую кабину | Установка, подключение | шт. | от 700 |
| 8 | Установка раковины | Установка, подключение | шт. | 1500 |
| 9 | Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | 700 |
| 10 | Замена сифона умывальника | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | 500 |
| 11 | Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | 1500 |
| 12 | Монтаж инсталляции | Установка, подключение | шт. | 2500 |
| 13 | Монтаж унитаза инсталляции | Установка, ввод в эксплуатацию | шт | 100 |
| 14 | Замена арматуры сливного бачка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | 500 |
| 15 | Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | 1500 |
| 16 | Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | 800 |
| Водоподготовка (водоочистка) | | | | |
| 1 | Анализ воды | Лабораторный анализ воды | шт. | по запросу |
| 2 | Подбор системы водоочистки на основе полученного анализа воды | Подбор элементов системы оптимально подходящих для эффективной очистки воды | шт. | бесплатно |
| 3 | Монтаж системы водоочистки | Засыпка наполнителей, установка, подключение, настройка головного устройства | шт. | индивидуально |
| 4 | Замена картриджа фильтров | Демонтаж старого картриджа, установка нового |  |  |
|  |  | замена одного картриджа | шт. | 400 |
|  |  | замена от 2 до 3 картриджей | шт. | 300 |
|  |  | замена более 3 картриджей | шт. | 250 |
| 5 | Выезд специалиста | Выезд специалиста на объект | шт. | бесплатно |